Утверждаю

Главный инженер

МУП"Теплокоммунэнерго"

___________А.Э.Серебреников

График устранения дефектов т/вводов от теплоисточника ООО"Лукойл-ТТК"

| № | Дата поступления | Адрес. | Характер дефекта. | Дата планируемого устранения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.07.15 | Турмалиновская,83. | т/ввод | Выполнено 21.07.15 |
|  | 11.07.15 | Турмалиновская,85/1. | т/трасса | Порыв УК |
|  | 10.07.15 | Нагибина,12/1. | т/ввод | 24.07.15 |
|  | 11.07.15 | Врубовая,4. | т/ввод | 24.07.15 |
|  | 11.07.15 | Орбитальная,44/1. | т/ввод | Выполнено 15.07.15 |
|  | 12.07.15 | Орбитальная,38/44. | т/ввод | Нет на балансе |
|  | 13.07.15 | Орбитальная,44/2. | т/ввод | Порыв УК |
|  | 12.07.15 | Ленина,123/1. | т/ввод | 26.07.15 |
|  | 13.07.15 | Ленина,89/4. | т/ввод | 27.07.15 |
|  | 13.07.15 | Королева,6. | т/ввод | Выполнено 18.07.15. |
|  | 13.07.15 | Королева,6/2. | т/ввод | Выполнено 15.07.15 |
|  | 13.07.15 | Королева,4/1. | т/ввод | Выполнено 16.07.15 |
|  | 13.07.15 | Королева,4/2. | т/ввод | Выполнено 16.07.15 |
|  | 13.07.15 | Королева,4/3. | т/ввод | Выполнено 16.07.15 |
|  | 10.07.15 | Пос.Горизонт. | т/трасса | ГВС подан 15.07.15 |
|  | 13.07.15 | Оренбургский,8/6. | т/ввод | Дефект по отоплению на 01.09.15 |
|  | 16.07.15 | Королева,3/3. | т/ввод | 30.07.15 |
|  | 15.07.15 | Нагибина,35. | т/ввод | 27.07.15 |
|  | 14.07.15 | Добровольского,8. | т/ввод | Выполнено 17.07.15 |
|  | 14.07.15 | Добровольского,8/2. | т/ввод | Выполнено 17.07.15 |
|  | 14.07.15 | Королева,11. | т/ввод | 24.07.15 |
|  | 14.07.15 | Королева,11/1. | т/ввод | 24.07.15 |
|  | 13.07.15 | Беляева,24/2. | т/ввод | Выполнено 21.07.15 |
|  | 13.07.15 | Беляева,26/1. | т/ввод | Выполнено 19.07.15 |
|  | 13.07.15 | Беляева,26/2. | т/ввод | Выполнено 20.07.15 |
|  | 14.07.15 | Я.Галана - Профинтерна. | т/трасса | Выполнено 21.07.15 |
|  | 14.07.15 | Добровольского,15/1. | т/ввод | 23.07.15 |
|  | 14.07.15 | Добровольского,15/3. | т/ввод | 23.07.15 |
|  | 16.07.15 | Криворожская,55. | т/ввод | 27.07.15 |
|  | 16.07.15 | Криворожская,57. | т/ввод | 28.07.15 |
|  | 16.07.15 | Криворожская,57/1. | т/ввод | 28.07.15 |
|  | 16.07.15 | Забайкальский,4. | т/ввод | 29.07.15 |
|  | 16.07.15 | Забайкальский,5/4. | т/ввод | Выполнено 17.07.15 |
|  | 16.07.15 | Нагибина,37. | т/ввод | 30.07.15 |
|  | 16.07.15 | Нагибина,37а. | т/ввод | 27.07.15 |
|  | 16.07.15 | Нагибина,37б. | т/ввод | 30.07.15 |
|  | 13.07.15 | Новаторов,30/1. | т/ввод | 27.07.15 |

Начальника АДС                                                                           Е.Ю.Сергиенко