## стр.1
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
АО "Теплокоммунэнерго"
(наименование регулируемой организации)
[7 empty] | за | 2015 |  | год
№ п/п | Наименование объекта |  | Показатели надежности | [5 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  |  | план | факт | план | факт |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Рябышева, 105 |  | 11.9904 | 9.5923 | 0.69214 | 0.55371 |  |  | 179.1 |  | 225.8 | 3.2048 | 3.2048 | 48.25 | 48.25
2 | Нагибина, 36/1 (подключение д/с по ул. Симферопольская, 65/3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 177.1 |  | 162.3 | 0 | 1.4625 | 0 | 116.9
3 | Нансена, 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 186.5 |  | 325 | 4.236 | 4.236 | 3.77 | 3.77
4 | 40-летия Победы, 308/5 |  | 4.5524 | 4.0465 | 0.6338 | 0.56338 |  |  | 161.9 |  | 150.7 | 6.3462 | 3.9219 | 7630.42 | 4715.53
5 | Коммунаров, 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 179 |  | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кадровая, 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180.5 |  | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Штахановского, 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180.3 |  | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Евдокимова, 35Л |  | 1.4035 | 0.70175 | 0.14286 | 0.071429 |  |  | 165 |  | 180.9 | 1.7232 | 1.7232 | 717.71 | 717.71
9 | Комарова, 38а |  | 3.1759 | 1.9849 | 0.32129 | 0.2008 |  |  | 180.1 |  | 183.1 | 3.6862 | 3.8519 | 1218.32 | 1273.09
10 | Пацаева, 5/6 |  | 3.1047 | 2.258 | 0.26506 | 0.19277 |  |  | 182 |  | 178.2 | 3.3794 | 4.1943 | 2371.73 | 2943.61
11 | Гагринская, 11а |  | 3.0256 | 3.2071 | 0.55556 | 0.58889 |  |  | 161.9 |  | 169.2 | 4.7182 | 3.9851 | 15925.33 | 13451.04
12 | Н.Данченко, 76а |  | 1.4375 | 1.4375 | 0.17162 | 0.17162 |  |  | 172.9 |  | 168.5 | 4.2148 | 4.4797 | 1549.39 | 1646.76
13 | Беломорский, 100 |  | 2.9214 | 3.2136 | 0.54645 | 0.60109 |  |  | 168.2 |  | 169.3 | 4.5271 | 4.7981 | 10019.63 | 10619.47
14 | Дачная, 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 178.5 |  | 172.5 | 6.3448 | 6.3448 | 192 | 192
15 | Гвардейский, 65 |  | 7.2464 | 7.2464 | 5.814 | 5.814 |  |  | 180 |  | 244 | 3.0841 | 3.0841 | 15.47 | 15.47
16 | Вятская, 37/3 (переключение абонентов Днепровский, 131) |  | 6.4935 | 7.1429 | 1.2048 | 1.3253 |  |  | 167 |  | 169.4 | 3.9024 | 4.2579 | 7441.62 | 8119.64
Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области
И.А. Остаркова
Note on CW14: поставили 162,3 по факту 116,9